**韶关市第一建筑工程公司隐患整改通知**

（分公司对项目部） GDAQ1301

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位/部门 |  |  | 韶关一建公司 |  | 检查日期 | 2018-05-02 |
| 检查人员签名 | 姓名 |  | 部门 | 职务（职称） | 安全检（巡）查内容 |  |
|  |  |  |  | 安全巡查内容：文明施工||合同商务管理||材料管理||  日常检查：进度管理||合同商务管理||  月度检查：进度管理||技术管理||合同商务管理||  季度检查：文明施工||进度管理||合同商务管理|| |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 受检单位/项目 |  |  | 测试工程 |  | 受检单位/(项目)负责人签名 | 周顺 |
| 检查情况 | 1.采用钉钉子方法在刚浇筑的混凝土墙柱上固定模板。。(部位：)  2.砌筑过程未随砌随勾缝；或勾缝质量不能保证砌体砂浆饱满度符合要求。。(部位：)  3.无压管道未按设计或规范要求进行严密性试验合格就隐蔽。。(部位：)  4.埋地燃气管道下沟前未对防腐层进行100%的外观检查;或回填前未进行100%电火花检漏；或在回填过程未对防腐层完整性进行全线跟踪检查和记录。。(部位：) |  |  |  |  |  |
| 整改要求 | 以上整改请施工组安排按规范要求进行整改；整改合格后通知验收。  检查人（签名）： 整改时间: 年 月 日 --2018年05月 08日 |  |  |  |  |  |
| 整改处理情况 | 专职质量、安全员（签名）： 项目负责人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 复查意见 | 复查人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、公司或部门对下属单位项目工程检查、复查时填此表。

2、此表一式两份，检查单位和受检单位各留一份存档。

**安全隐患整改回复**

工程名称：测试工程

|  |
| --- |
| 致：韶关一建公司  我项目部收接到公司安全监管部 年 月 日下发的安全隐患整改通知单，项目部在规定时间内进行了整改，现己整改完毕，请复查。  后附：整改照片  项目名称（项目章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  项目负责人（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  年 月 日 |
| 分公司复查意见：  复查人签名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  年 月 日 |

**安全隐患图片**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 采用钉钉子方法在刚浇筑的混凝土墙柱上固定模板。 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 砌筑过程未随砌随勾缝；或勾缝质量不能保证砌体砂浆饱满度符合要求。 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 无压管道未按设计或规范要求进行严密性试验合格就隐蔽。 |  |  |

**安全隐患图片**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 埋地燃气管道下沟前未对防腐层进行100%的外观检查;或回填前未进行100%电火花检漏；或在回填过程未对防腐层完整性进行全线跟踪检查和记录。 |  |  |